生科院       实验室每周安全卫生自查记录表

年

| 检查 项目 | 检查日期及结果 结果：符合“√” 不符合“” 检查重点 | 月 日 星期( ) | 月 日 星期( ) | 月 日 星期( ) | 月 日 星期( ) | 月 日 星期( ) | 月 日 星期( ) | 月 日 星期( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度建设 | (1)建立安全制度、操作规程、应急预案并上墙 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)设立安全员具体负责工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险试剂 | (1)无违规采购和使用危险化学品 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)学生了解危化品的属性、操作步骤和防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)双人、双锁保管，有使用记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压气体钢瓶 | (1)高压钢瓶符合使用要求，有固定措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)使用钢瓶车运送钢瓶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备 | (1)学生熟练掌握仪器设备的使用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)学生按照操作规程使用仪器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室废弃物 | (1)空试剂瓶放入编织袋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)废液倒入专用塑料桶，并贴标签标明废液名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)针头、玻璃等损伤性废弃物放入专用塑料桶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)感染性废弃物放入黄色专用塑料袋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)废弃物专用桶(袋)中无生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全 防护 | (1)学生穿着白大褂进行实验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)不戴实验手套开关门和电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室内整体环境 | (1)实验室有清洁卫生值日，无脏乱现象； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)室内保持整洁，无积水，走道通畅 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)物品器材放置有条不紊 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)门窗玻璃、天花板无脱落危险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 安全 | (1)无遮挡、移动、破坏消防设施的现象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)无撕拉乱接电线、超负荷用电、电线破损情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)室内无纸箱、泡沫等易燃物质堆积情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)无遮挡安全窗的情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)无占用或堵塞消防通道情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 安全 | (1)学生无在实验室就餐情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)学生已经通过学校安全知识考试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)对学生进行了安全培训并签订安全教育责任书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)为学生提供基本的安全防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实验室安全卫生责任人（教师） |  | 签字 | 签字 | 签字 | 签字 | 签字 | 签字 | 签字 |
| 安全隐患及整改情况汇总（课题组） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.各课题组可根据本课题组实际情况增减检查项    2.自查表各实验室要做好留存，学院每月进行定期检查。